## 2015 год
Объект проверки (ЮЛ,ИП, гражданин) | Предмет проверки | Адрес проверки |  |  |  | Предписание об устранении нарушений
|  | улица | корпус | дом | дата | №/дата | срок исполнения | Информация об исполнении
ОАО "УК №2" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Заозерный |  | 6,8,8а,10 | 15.01.2016-19.01.2016 | Нарушения не выявлены
|  | Северная |  | 5,7а
|  | Интернациональная | 3 | 2
ОАО "УК №2" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Северная |  | 3б | 15.01.2016 - 19.012016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Ненормативный температурный режим в квартире | Спортивная |  | 7б | 15.01.2016-25.01.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Спортивная |  | 7б | 15.01.2016-25.01.2016 | №3 от 25.01.2016 | 15.02.2016 01.07.2016 | Частично исполнено
ООО "УК МЖК Ладья" | Парковка для инвалидов, отсутствие ответов на заявления | Северная |  | 116 | 21.01.2016-26.01.2016 | Нарушения не выявлены
ООО "УК МЖК Ладья" | Система горячего водоснабжения | Героев Самотлора |  | 22а | 21.01.2016-22.01.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Система отопления | Мира |  | 68а | 21.01.2016-22.01.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Наружные ограждающие конструкции, система вентиляции | Рабочая |  | 19а | 26.01.2016-28.01.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Санитарно-гигиеническая уборка подъездов | Ленина |  | 1а | 18.01.2016-20.01.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Интернациональная |  | 11 | 18.01.2016-22.01.2016 | Нарушения не выявлены
ООО "УК МЖК Ладья" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории многоквартирного дома | Мира Героев Самотлора |  | 98 19 | 19.01.2016-20.01.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Образование плесени в квартире | Интернациональная |  | 10а | 19.01.2016-20.01.2016 | №1 от 20.01.2016 | 2016-07-01
ОАО "УК №1" | Низкая температура воздуха в квартире, промерзания стен и пола | Таежная |  | 31а | 20.01.2016-21.01.2016 | №2 от 21.01.2016 | 2016-08-01
ОАО "УК №2" | Низкая температура горячей воды | Пермская |  | 16 | 2016-01-22 | №4 от 22.01.2016 | 2016-03-01 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №2" | Наружные ограждающие конструкции | Интернациональная |  | 23 | 02.02.2016-05.02.2016 | №5 от 05.02.2016 | 2016-08-31
ОАО "УК №1" | Устранение причин неисправности в работе лифта в 1-ом подъезде | Ленина |  | 38 | 02.02.2016-05.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненормативный температурный режим в квартире | 60 лет Октября |  | 56 | 08.02.2016-12.02.2016 | №6 от 12.02.2016 | 2016-09-30
МУП "ПРЭТ №3" | Ненормативный температурный режим в квартире, температура пола, вопросы сноса | Дивный,14 |  | 19б | 09.02.2016-12.02.2016 | №7 от 12.02.2016 | 2016-09-01
ОАО "УК №2" | Ненормативный температурный режим в квартирах | Маршала Жукова |  | 3 | 11.02.2016-19.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненадлежащее состояние канализационной системы | проспект Победы |  | 9а | 17.02.2016-23.02.2016 | №8 от 20.02.2016 | 2016-03-28 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №2" | Ненормативный температурный режим в квартире | Интернациональная |  | 16 | 19.02.2016-24.02.2016 | №9 от 24.02.2016 | 2016-05-30 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №1" | Санитарно-гигиеническая уборка подъездов | Чапаева | 2 | 13 | 24.02.2016 -29.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Принятие мер по установке доводчика на двери в подъезде 3 | 60 лет Октября |  | 47 | 24.02.2016 -29.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненадлежащее функционирование системы водоснабжения (порывы) | Чапаева |  | 9б | 17.02.2016-20.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненадлежащее функционирование системы электроснабжения | Гагарина |  | 10а | 17.02.2016-26.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Победы |  | 7а | 20.02.2016-26.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Текущий ремонт подъедов | Маршала Жукова |  | 9 | 20.02.2016-26.02.2016 | №11 от 26.02.2016 | 2017-05-01
ОАО "УК №2" | Ненормативная температура горячей воды | Менделеева |  | 32 | 20.02.2016-24.02.2016 | №10 от 24.02.2016 | 2016-04-01 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №2" | Нендлежащая работа системы вентиляции | Мира |  | 15 | 26.02.2016-01.03.2016 | №13 от 01.03.2016 | 2016-04-21 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №2" | Протекание с чердачного помещения | Менделеева |  | 30 | 25.02.2016-01.03.2016 | №12 от 01.03.2016 | 2016-07-29
ОАО "УК №2" | Запах канализации в подъезде | Мира |  | 38 | 24.02.2016- 29.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Неисправленная система канализации в квартире | Дзержинского |  | 29 | 24.02.2016- 29.02.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории многоквартирного дома | Пионерская |  | 11 | 29.02.2016-02.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Неисправленная система канализации в квартире | Интернациональная |  | 14б | 25.02.2016-02.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Ненормативный температурный режим в квартире | Дзержинского |  | 29 | 29.02.2016-03.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Система отопления | Ханты-Мансийская |  | 15 | 29.02.2016-04.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Текущий ремонт подъездов, вывоз снега | Ленина |  | 23 | 29.02.2016-04.03.2016 | №14 от 04.03.2016 | 2016-09-30
ОАО "УК №2" | Ненадлежащее состояние тамбура | Мира | 2 | 27 | 09.03.2016-11.03.2016 | Нарушения не выявлены
ООО "УК Жилище-сервис" | Ненадлежащее содержвние систем водоснабжения и водоотведения | Омская |  | 25 | 02.03.2016-09.03.2016 | Совместная проверка (предписание СЖиСН) | 2016-08-15
ОАО "УК №2" | Наружные ограждающие конструкции, система отопления | Чапаева |  | 93 | 10.03.2016-11.03.2016 | №15 от 11.03.2016 | 2016-09-12
ОАО "УК №2" | Ненормируемый температурный режим внутри помещения | Интернациональная |  | 2 | 15.03.2016-18.03.2016 | Нарушения не выявлены
ООО "УК МЖК Ладья" | Система вентиляции | Героев Самотлора |  | 30 | 15.03.2016-18.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Работа аварийно-дистпетчерской службы | Ленина |  | 34 | 10.03.2015-16.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Перевод жилого в нежилое помещение | Мира |  | 36 | 10.03.2016- 18.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Слив воды в канализационную систему | Мира | 1 | 27 | 22.03.2016-25.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Промерзание межпанельных стыковых соединений | Интернациональная |  | 29 | 10.03.2016-16.03.2016 | №16 от 16.03.2016 | 2016-12-01
ОАО "УК №2" | Конструкции крыши | Комсомольский бульвар |  | 16а | 21.03.2016-24.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Внутридомовое электрооборудование, наружные ограждающие конструкции | Маршала Жукова |  | 16б | 23.03.2016-25.03.2016 | №19 от 25.03.2016 | 2016-08-01
ОАО "УК №1" | Содержание земельного участка | проспект Победы |  | 13 | 23.03.2016-25.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Ремонт кровли | Северная |  | 12 | 18.03.2016-24.03.2016 | №17 от 24.03.2016 | 2016-06-25 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №1" | Промерзание межпанельных стыковых соединений | Рабочая |  | 33 | 21.03.2016-25.03.2016 | №18 от 25.03.2016 | 2016-08-31
ОАО "УК №2" | Уборка и вывоз снега с придомовой территории, устройство пандуса) | Маршала Жукова |  | 40 | 24.03.2016-30.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Санитарно-гигиеническое состояние подъезда, мусоропровода. | Мира |  | 32 | 29.03.2016-31.03.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Конструкции крыши | Победы |  | 19а | 31.03.2016-05.04.2016 | №20 от 05.04.2016 | 2016-07-15
ООО "УК ПИРС" | О ненадлежащей уборке снега и наледи на прилегающей территории | Московкина |  | 5 | 12.04.2016 -14.04.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Промерзание стеновой панели | 60 лет Октября |  | 9 | 14.04.2016-15.04.2016 | Нарушения не выявлены
ООО "УК МЖК-Ладья" | Неудовлетворительное состояние системы отопления | Героев Самотлора |  | 30 | 11.04.2016-15.04.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Конструкции крыши | Победы |  | 18 | 06.04.2016-08.04.2016 | №21 от 08.04.2016 | 2016-05-31 | ИСПОЛНЕНО
ОАО "УК №2" | Лифтовое оборудование | Северная |  | 48 | 14.04.2016-15.04.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Промерзание ограждающих конструкций | Северная |  | 24 | 19.04.2016-20.04.2016 | №22 от 20.04.2016 | 2016-09-01
ОАО "УК №2" | Низкое давление в систем холодного водоснабжения | Мира |  | 23 | 19.04.2016-20.04.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Лифтовое оборудование | Маршала Жукова |  | 5 | 19.04.2016-22.04.2016 | Нарушения не выявлены
МУП "ПРЭТ №3" | Нарушение порядка содержания и осуществления текущего ремонта | Солнечный |  | 16а | 19.04.2016-22.04.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Ненадлежащая температура горячей воды | Северная |  | 4 | 28.04.2016-06.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненадлежащая работа лифта | Чапаева | 1 | 15 | 28.04.2016-06.05.2016 | Проверка прекращена (отсутствуют основания)
ОАО "УК №1" | Ненадлежащее содержание и текущий ремонт общего имущества | Чапаева | 1 | 15 | 04.05.2016-10.05.2016 | Проверка прекращена (отсутствуют основания)
ООО "УК МЖК-Ладья" | Система внутреннего водопровода и канализации | Мира |  | 97 | 04.05.2016-06.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Нарушение порядка содержания и осуществления текущего ремонта | Победы |  | 12 | 04.05.2016-06.05.2016 | №23 от 06.05.2016 | 2016-11-01
ОАО "УК №1" | Элементы балконного блока | Победы |  | 7а | 12.05.2016-13.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Наружные ограждающие конструкции | Маршала Жукова |  | 30 | 18.05.2016-19.05.2016 | №26 от 19.05.2016 | 2016-08-01
ОАО "УК №2" | Конструкции крыши | Нефтяников |  | 70б | 17.05.2016-19.05.2016 | №24 от 19.05.2016 | 2016-07-01
ОАО "УК №1" | Наружные ограждающие конструкции, конструкции крыши | Омская |  | 68 | 17.05.2016-19.05.2016 | №25 от 19.05.2016 | 2016-09-01
ОАО "УК №1" | Отопление, уборка в подъезде | Мусы Джалиля |  | 4 | 1305.2016-18.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Коммунальная услуга по горячему водоснабжению | Северная | 3 | 19 | 23.05.2016-25.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Дефект балконной плиты | Мира | 1 | 60 | 23.05.2016-27.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Конструктивные элементы входной группы | Интернациональная |  | 20б | 24.05.2016-26.05.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Конструктивные элементы входной группы | Омская |  | 60 | 26.05.2016-31.05.2016 | №27 от 30.05.2016 | 2016-08-01
ОАО "УК №1" | Ремонт кровли | Маршала Жукова |  | 4 | 06.06.2016-10.06.2016 | №28 от 08.03.2016 | 2016-08-31
ОАО "УК №1" | Несвоевременное окончание отопительного сезона | Дружбы народов |  | 26г | 08.06.2016-09.06.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Земельный участок придомовой территории | Омская |  | 66 | 09.06.2016-10.06.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненадлежащее состояние входной двери | Маршала Жукова |  | 8а | 14.06.2016-17.06.2016 | №29 от 17.06.2016 | 2016-09-30
ОАО "УК №1" | Отсутствие прогрева полотенцесушителя | Дружбы Народов |  | 34 | 14.06.2016-17.06.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №2" | Ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние подъезда и лифта | Мира |  | 58в | 14.06.2016-16.06.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ремонт кровли | Менделеева |  | 8а | 16.06.2016-22.06.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Ненадлежащая работа системы вентиляции | Победы |  | 18 | 16.06.2016-22.06.2016 | №31 от 22.06.2016 | 2016-11-30
ОАО "УК №2" | Ненадлежащее качество ремонта подъезда | Дзержинского |  | 31 | 16.06.2016-24.06.2016 | Нарушения не выявлены
ООО "УК Жилище-сервис" | Техническое состояние детской площадки | Омская |  | 25 | 28.06.2016-30.06.2016 | Нарушения не выявлены
ОАО "УК №1" | Пплесень в квартире, ремонт межпанельных швов | 60 лет Октября |  | 49 | 14.06.2016-21.06.2016 | №31 от 21.06.2016 | 01.08.2016; 01.12.2016; 01.06.2017
ООО "УК Пирс" | Протечки кровли и балкона | Московкина |  | 5 | 14.06.2016-21.06.2016 | Нарушения не выявлены
ТСЖ "Сосна" | Содержание и ремонт жилого фонда | Ленина |  | 19 | 02.06.2016-30.06.2016 | Установлены нарушения ЖК РФ в части порядка проведения капиального ремонта, материалы направлены СЖиСН
По контролю за иполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений проведено 26 внеплановых проверок